[image: image2.png]


铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                         采购文件


铜冠建安产业升级基地消防维保工程

采 购 文 件

（采购编号：TGJA- JSFW-2025-10）

[image: image1.png]



项目名称：铜冠建安产业升级基地消防维保工程                
采 购 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司         
日    期：            2025年12月04日                     
目   录
一、采购公告
二、采购项目概况

三、供应商资格要求

四、响应文件格式及送达

五、响应文件须知
六、评审、定标

七、合同签订及主要条款

附表1：法定代表人身份证明书

附表2：授权委托书

附表3：报价表

附表4：质量及安全承诺书

附表5：无诉讼承诺书

二、采购项目概况

2.1工程简介

（1）工程名称：铜冠建安产业升级基地消防维保工程
（2）工程地点：铜陵市黄山大道南段879号
（3）建设单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装公司
（4）维保期限：2025年12月至2026年11月。
（5）质量要求：合格。
（6）承包方式：技术服务，固定单价。

2.2采购范围：

铜冠建安产业升级基地消防维保范围包括研发楼、1号检测楼、3号检测楼、1号仓库、1号门卫、安全培训中心、1号车间、2号车间、油漆库、气瓶仓库、液氧气化站、丙烷气化站、消防泵房、1号门卫、成品堆场、租赁站工具棚等辅助用房、室外停车棚、厂区室外消火栓及相关管网、消防通道等所包含的消防设备设施。以上建筑有效建筑面积为62910.44㎡，整个厂区占地面积为166206.17㎡。具体详见后附《消防设备设施一览表》。
2.3采购内容：
厂区消防类主机备用电源进行充、放电维护；主机内收发板、控制板、显示板、驱动板等进行表面清扫及接口清洁检修测试；主机内的接线端子进行除锈，防氧化处理；气体探测器的除尘和检测，线路检测（二次装修造成线路故障应由相关单位配合解决），系统调试。应急照明及疏散指示系统每月检查一次，如有损坏更换设备费用另算。气体探测器一年进行一次检查（不包含安装及材料）。室内外消火栓系统检查。消防泵房系统检查。维保事项不含隐蔽系统如管网漏水，地下线缆接地等，如有问题双方协商解决。每月巡检一次，做好消防巡检记录(按时填写建筑消防设施月检记录表)。年度配合组织一次消防培训及演练。全力配合辖区消防大队检查。消防维保期限为一年。
三、供应商资格要求
3.1供应商须提供有效营业执照、资质证书复印件（含在社会消防技术服务信息系统企业信息查询截图）；

3.2供应商具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的承包、投标及订立合同的委托书；

四、响应文件格式及送达

4.1响应文件的组成

（1）封面

（2）法定代表人身份证明书（见附表1）

（3）授权委托书（见附表2）

（4）投标人营业执照

（5）企业资质证书
（6）报价表（见附表3）
（7）质量及安全承诺书（见附件4）

（8）无诉讼承诺书（见附表5）

注：1、如提供虚假资料、不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。

2、投标保证金原件由成交人在成交候选人公示结束前递交给采购人。

4.2报名时间、注意事项及采购文件的获取

4.2.1报名时间：自公告之日起至2025年12月10日11时00分。

4.2.2报名地点及联系人：潜在供应商到安徽省铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司一楼报名，并填写报名资料和登记表。
报名联系人：孙宏祥； 联系电话：13965223795
4.2.3项目管理部门：行政服务部  联系人：孙宏祥  联系电话：13965223795
4.3响应文件送达

4.3.1响应文件书面装订成册，纸质版2份，正本1份，副本1份，并盖公章和公司法定代表人签字盖章。

4.3.2响应文件不允许活页装订，报价表不允许手写。

4.3.3响应文件应装订密封在档案袋内，密封袋上写明：采购人名称；采购编号；工程名称； 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封；供应商名称和地址，并盖公章和公司法定代表人签字盖章。

4.3.4不按照响应文件规定的格式填写及签章密封不完整的不予接受。

4.3.5投标截止时间：2025年12月11日上午9时00分。
4.3.6送达地点：安徽省铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司四楼经营部。收件人：黄赟；联系电话：18656211500

4.4评审时间及地点

2025年12月11日9时00分，铜冠建安公司四楼经营部会议室。
五、响应文件须知

5.1本次采购采取询比采购。供应商不少于3家方可满足开标条件。

5.2报价方式：本工程设最高限价  40950.00元（不含税），报价在最高限价以下为有效标。报价表中的单价为固定单价,报价包括但不限于以下内容：

人工、材料、机械、措施费、管理费、利润、增值税等其它一切风险均由投标人承担。

5.3本项目为固定单价。

5.4工程完成后办理分包结算时应提供行政服务部确认的安全及质量证明文件。

六、评审及定标

6.1采用内部评审（供应商无需到现场）。

6.2本项目采用:合理低价法

对各供应商质量、安环等要求进行符合性评审，评审合格后依据报价对供应商由低到高排序，推荐排名第1名为成交候选人。

6.3有下列情形之一的，评审委员会应当否决其报价：

（1）响应文件未经供应商盖章和单位负责人签字；

（2）供应商不符合国家或者采购文件规定的资格条件；

（3）报价低于成本或者高于采购文件设定的最高投标限价；

（4）响应文件中项目名称、特征及说明、计量单位、工程量与采购文件不一致的；

（5）响应文件未按采购文件提供的格式进行编制的；

（6）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

（7）响应文件载明的采购项目完成期不符合采购文件规定的期限；

（8）供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

（9）响应文件未按4.1响应文件的组成进行编制的。
6.4根据评审委员会的评审报告报公司，研究确定成交人，并形成定标纪要，发成交通知书。

合同签订及主要条款

合同签订

工程部负责与成交人按照采购文件、响应文件及成交通知书及时签订技术服务承包合同，采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。
合同主要条款

 2.1甲方责任：

2.1.1甲方应负责乙方在维修施工时协调与各部门的关系。

2.1.2甲方应安排消防持证人员负责消防系统的日常巡检，24小时内安排持证人员值班。

2.1.3甲方值班人员一旦发现消防报警，应及时果断采取应急措施，同时以电话通知乙方维保人员，等候乙方到现场处理，并根据实际情况，填写维修记录，甲乙双方有关人员签字分别存档。

2.1.4甲方应向乙方提供图审合格的消防工程的全部消防图纸及相关设备资料，以便乙方更好顺利维护。

2.2乙方责任:

2.2.1乙方应认真维修、保障自身的安全，负责整个系统的正常运行。乙方在维保过程中造成的任何安全事故由乙方负全部责任，甲方不负任何责任。。

2.2.2根据乙方提供的《维护方案》内容条款对消防报警设备进行维保，并提供优质服务。

2.2.3乙方确保消防报警系统的正常运行。当接到维修通知时，立即给予回应，并在2小时内赶到现场处理。在维保期间，乙方检查出设备问题，甲方应及时整改，费用另计。

2.2.4乙方对消防报警设备每月定期检查，检查情况需记录供甲方备查。每月书面向甲方报告消防报警设备的运行状况。

2.2.5乙方协助好甲方处理好消防部门的工作关系，涉及消防部门检查或验收，乙方协助甲方确保验收合格。

2.2.6乙方为甲方消防安全提供技术咨询服务，不再收任何其他费用。

2.2.7乙方维保期间，厂区改造或变更其他用途及时通知乙方维护，因不能及时通知乙方所造成的系统损坏或瘫痪乙方不负责任。

2.2.8乙方须安排专人开展维保工作，不得随意更换，乙方工作人员姓名：      ，身份证号码：         ，证件编号：              。
 2.3禁止转包和再分包 

2.3.1分包人转包分包工程的违约责任 分包人支付分包工程总价款的10%作为违约金    。 

2.3.2分包人违法分包工程的违约责任 分包人支付分包工程总价款的10%作为违约金     。 

（三）工程款支付
3.1 预付款 

预付款支付比例或金额：   /    。

3.2 安全文明施工费的支付 

甲方支付安全文明施工费的比例及期限： /。

 3.3工程进度款支付 

3.3.1 工程进度款付款周期：乙方根据合同约定要求完成所有维保工作，合同期满后一周内一次性付清。
3.3.2 进度付款申请的内容：/。

3.3.3 进度款审核和支付 

（1）甲方对完成审核并签发进度款支付证书的期限：   /      。 

（2）乙方提供增值税专用发票的期限： 自承包人通知开具增值税专用发票之日起  7 天内送达。 
（3）甲方完成支付的期限：  /。 

（4）费用支付方式：转账或银行承兑汇票（最长不超过半年）。乙方收款账号必须是合同约定的分包人在主管国家税务机关备案的基本账户。

 （四）其它约定
4.1合同期间乙方需具备消防设施维护保养检测资质，如因乙方资质原因，甲方有权终止执行合同。

4.2一方违约另一方有权终止执行合同，并追究违约方责任，由此造成的经济损失由违约方承担。

4.3违约金按合同总额的10%支付。

4.4本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由  当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

附件：
	消防设备设施一览表 

	工程名称：铜冠建安产业升级基地消防维保工程

	序号
	建筑名称
	建筑面积（㎡）
	结构类型
	设备设施

	1
	研发楼（地上6991㎡，地下1418.7㎡）
	8409.70 
	钢混
	一层设置中控室；消火栓，自动喷淋，烟雾探测，防火门，消防水箱，灭火器，火灾应急等消防设施；气体报警主机

	2
	1号检测楼
	3539.70 
	钢混
	消火栓，挡烟垂壁，灭火器，火灾应急等消防设施

	3
	3号检测楼
	4604.50 
	钢混
	消火栓，挡烟垂壁，防火门，灭火器，火灾应急等消防设施

	4
	1号仓库
	2215.40 
	钢结构
	消火栓，防火门，灭火器，火灾应急设施

	5
	1号门卫
	101.60 
	钢混
	灭火器，火灾应急设施

	6
	安全培训中心
	298.80 
	钢结构
	灭火器，火灾应急设施

	7
	1号车间（层数一层，局部三层）
	36381.32 
	钢结构/钢混
	层数一层，局部三层；消火栓，火灾应急设施，气体探测器

	8
	2号车间
	6029.30 
	钢结构
	灭火器，火灾应急设施

	9
	油漆库
	551.60 
	钢混
	室内消火栓，火灾应急设施，气体探测器

	10
	气瓶仓库
	360.40 
	钢混
	室内消火栓，火灾应急设施，气体探测器

	11
	液氧气化站
	79.37 
	钢混
	火灾应急设施，气体探测器

	12
	丙烷气化站
	76.26 
	钢混
	火灾应急设施，气体探测器

	13
	消防泵房
	239.89 
	钢混
	消防泵组，火灾应急设施

	14
	2号门卫
	22.60 
	钢结构
	灭火器，火灾应急设施

	15
	成品堆场
	/
	钢结构
	灭火器，火灾应急设施

	16
	租赁站工具棚等辅助用房
	/
	钢结构/钢混
	灭火器，火灾应急设施

	17
	室外停车棚
	/
	钢结构
	灭火器，火灾应急设施

	18
	室外
	
	
	消火栓及相关线路、管网、通道等


响  应 文 件 格 式

{工程项目名称}工程

响应文件

项目名称：   铜冠建安产业升级基地消防维保工程 
响应文件内容：                                 

供应商：               （盖公章）              

法定代表人：                                   

或委托代理人：       （签字或盖章）            

日    期：          年   月   日               

目  录

1、法定代表人身份证明书（见附表1）

2、响应文件签署授权委托书（见附表2）

3、企业营业执照复印件

4、企业资质证书复印件
5、报价表(见附表3)
6、质量及安全承诺书（见附表4）

7、无诉讼承诺书(见附表5)
附表1：

法定代表人身份证明书
单位名称：







    



单位性质：










地    址：

  


       



成立时间：             年       月      日

经营期限：
                              

姓    名：           性别：       年龄：        职务：
        

系                     （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

                             供 应 商：                      （盖公章）

日    期：      年     月     日
附表2：

二、响应文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我  （姓名）系                        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署本工程的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签订合同，以及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人： 

       


 （签字或盖章）           

职    务： 

       


                                          

单位名称： 

       


  （盖公章）                 

地    址：  

       


                      

代理人（被授权人）：

       


   （签字或盖章）                                

职    务：  

       


                                      

联系方式： 

       


                                             

日    期：

       


                       

 附：代理人（被授权人）居民身份证电子扫描件

附表3：

 报  价  表
工程名称：铜冠建安产业升级基地消防维保工程

	序号
	服务对象
	暂定
工程量
	计算规则
	单位
	限价
	消防设备设施维保报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	不含税报价
	含税报价（税率  %）
	

	
	
	
	
	
	最高
限价
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	研发楼
	8409.70
	建筑面积
	㎡
	0.65
	5466.31
	
	
	
	
	一层设置中控室；消火栓，自动喷淋，烟雾探测，防火门，消防水箱，灭火器，火灾应急等消防设施；气体报警主机

	2
	1号检测楼
	3539.70
	建筑面积
	㎡
	0.6
	2123.82
	
	
	
	
	消火栓，挡烟垂壁，灭火器，火灾应急等消防设施

	3
	3号检测楼
	4604.50
	建筑面积
	㎡
	0.6
	2762.70
	
	
	
	
	消火栓，挡烟垂壁，防火门，灭火器，火灾应急等消防设施

	4
	1号仓库
	2215.40
	建筑面积
	㎡
	0.6
	1329.24
	
	
	
	
	消火栓，防火门，灭火器，火灾应急设施

	5
	1号门卫
	101.60
	建筑面积
	㎡
	0.6
	60.96
	
	
	
	
	灭火器，火灾应急设施

	6
	安全培训中心
	298.80
	建筑面积
	㎡
	0.6
	179.28
	
	
	
	
	灭火器，火灾应急设施

	7
	1号车间
	36381.32
	建筑面积
	㎡
	0.6
	21828.79
	
	
	
	
	一层，局部三层；消火栓，火灾应急设施，气体探测器，气体报警主机

	8
	2号车间
	6029.30
	建筑面积
	㎡
	0.6
	3617.58
	
	
	
	
	灭火器，火灾应急设施

	9
	油漆库
	551.60
	建筑面积
	㎡
	0.6
	330.96
	
	
	
	
	室内消火栓，火灾应急设施，气体探测器

	10
	气瓶仓库
	360.40
	建筑面积
	㎡
	0.6
	216.24
	
	
	
	
	室内消火栓，火灾应急设施，气体探测器

	11
	液氧气化站
	79.37
	建筑面积
	㎡
	0.6
	47.62 
	
	
	
	
	火灾应急设施，气体探测器

	12
	丙烷气化站
	76.26
	建筑面积
	㎡
	0.6
	45.76
	
	
	
	
	火灾应急设施，气体探测器

	13
	消防泵房
	239.89
	建筑面积
	㎡
	0.6
	143.93
	
	
	
	
	消防泵组，火灾应急设施

	14
	2号门卫
	22.60
	建筑面积
	㎡
	0.6
	13.56
	
	
	
	
	灭火器，火灾应急设施

	15
	成品堆场
	1
	工程量
	项
	500
	500
	
	
	
	
	灭火器，火灾应急设施

	16
	租赁站工具棚等辅助用房
	1
	工程量
	项
	500
	500
	
	
	
	
	灭火器，火灾应急设施

	17
	室外停车棚
	1
	工程量
	项
	500
	500
	
	
	
	
	灭火器，火灾应急设施

	18
	室外
	1
	工程量
	项
	1283.25
	1283.25
	
	
	
	
	消火栓及相关线路、管网、通道等

	最高限价
	40950.00元
	报       价
	不含税          元；  含税           元

	报价说明：
以上限价均不含税，乙方开具相应合法有效的增值税专用发票，甲方按所提供的发票抵扣税额承担税金。

乙方可自行选择含税或不含税报价，选择含税报价注明税率。


供应商（章）：                          

法人代表：                                                     

日    期： 
附表4：
质量及安全承诺书

	序号
	项目内容
	约定内容
	承诺
	备注

	1
	质量标准
	符合采购方要求
	
	

	2
	安  全


	安全无事故
	
	


                     供应商：                           （盖章）

    法定代表人或其委托代理人：       （签字并盖章）

日期：                                  

附表5：

无诉讼承诺书

致：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司
我方参加贵公司  铜冠建安产业升级基地消防维保工程消防维保技术服务  采购文件要求，在此我方向贵公司慎重承诺：

1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为。

2、我公司及项目负责人目前无违约引起的合同纠纷、仲裁和诉讼事件。如经核实，确认存在上述不良记录的，我方愿意承担由此给贵公司造成的一切损失。

承  诺  人：                     （盖章）

                                    法定代表人：               （签字或盖章）

                                    日      期：      年      月      日

PAGE  
[image: image2.png]

[image: image3.png]


